## Sheet1
运行信息（kg）
高压侧容量（kVA） | 180000
中压侧容量（kVA） | 180000
低压侧容量（kVA） | 90000
高压侧电压（kV） | 220
中压侧电压（kV） | 121
低压侧电压（kV） | 38.5
高压侧电流（A） | 818
中压侧电流（A） | 1636
低压侧电流（A） | 2337